## テストデータ
テストデータ
42.3 | 18.6 | 54.2 | 25.1 | 45.2 | 47.3
43.5 | 29.4 | 64.2 | 50 | 14 | 25.2
20.5 | 28.5 | 10.4 | 30.1 | 69.5 | 21.5
29.1 | 24.2 | 26.7 | 29.9 | 54 | 14.5
47.9 | 34.4 | 36.9 | 25.3 | 11.9 | 27.6 | 左のデータをコピーする。
37.8 | 10.6 | 27.9 | 24.6 | 31.3 | 25.7
50 | 23.8 | 16.3 | 41.3 | 22.1 | 53.3
23.3 | 50.5 | 55.9 | 10.1 | 29.1 | 11.9
41.8 | 20.5 | 34.2 | 15.9 | 80 | 47
65.7 | 11.3 | 12.8 | 37 | 16.7 | 39.9
16.2 | 18.6 | 36.7 | 32.9 | 53.2 | 30
18.9 | 11 | 34.2 | 41.4 | 20.3 | 34.1
41.6 | 16.3 | 37.1 | 36.7 | 29.2 | 31.8
33 | 25.1 | 39.5 | 31.2 | 35.8 | 66.1
41.7 | 28.7 | 12.4 | 65.6 | 49.8 | 25.6
21.4 | 76.1 | 26.4 | 22 | 20.6 | 17.2
11.3 | 11.6 | 17.4 | 12 | 53.3 | 36.7
13.2 | 30.1 | 26.7 | 27.5 | 19.1 | 44.5
30.1 | 56.2 | 17.6 | 39.6 | 105.4 | 38.1
23.2 | 34.6 | 22.6 | 21.1 | 28.8 | 27.9
52.9 | 52.4 | 45.8 | 21.3 | 6.5 | 26.9
17.8 | 18.7 | 65.2 | 22.5 | 54.4 | 15.1
35.8 | 62.9 | 36.6 | 42.9 | 25.9 | 31.9
59.4 | 34.6 | 16.5 | 24.7 | 32.6 | 24.9
83.8 | 54 | 43.4 | 71.4 | 44.1 | 26.6

## テストデータ結果
No | データ | n=150
1 | 42.3 |  | Power Transfomation | [10 empty] | ベキ指数λ = | 対数変換 |  |  | ベキ指数λ = | 0.2
2 | 43.5 |  | λ | ML | [5 empty] | 正規性の検定 |  |  |  | 正規性の検定 |  |  |  | 正規性の検定
3 | 20.5 |  | -0.9 | -439.3966
4 | 29.1 |  | -0.8 | -433.9198 | [5 empty] | 歪度の検定 |  |  |  | 歪度の検定 |  |  |  | 歪度の検定
5 | 47.9 |  | -0.7 | -428.988 | [5 empty] | 歪度 = | 1.084 |  |  | 歪度 = | -0.2259 |  |  | 歪度 = | 0.03201
6 | 37.8 |  | -0.6 | -424.6012 | [5 empty] | Z1 = | 5.491 |  |  | Z1 = | 1.144 |  |  | Z1 = | 0.1622
7 | 50 |  | -0.5 | -420.7594 | ベキ変換をしないと、基準値下限は0になる。 |  |  |  |  | Z1=5.491 > Z=3.29 P<0.001で正規性は棄却される。 |  |  |  | P>0.05で正規性を棄却することができない。 |  |  |  | P>0.05で正規性を棄却することができない。
8 | 23.3 |  | -0.4 | -417.4615 |  | 下限 | 上限 | 下限の95％信頼区間 | 上限の95％信頼区間
9 | 41.8 |  | -0.3 | -414.706 | ノンパラメトリック法（パーセンタイル） | 10.56 | 76.98 | ー | ー | 尖度の検定 |  |  |  | 尖度の検定 |  |  |  | 尖度の検定
10 | 65.7 |  | -0.2 | -412.4907 | [5 empty] | 尖度 = | 1.54 |  |  | 尖度 = | -0.2374 |  |  | 尖度 = | -0.2987
11 | 16.2 |  | -0.1 | -410.8127 | パラメトリック法 (無変換) | 0 | 67.4 | -4.80～4.62 | 62.70～72.11 | Z2 = | 4.047 |  |  | Z2 = | 0.6237 |  |  | Z2 = | 0.7849
12 | 18.9 |  | 0 | -409.6685 | パラメトリック法 （対数正規分布） | 10.67 | 82.07 | 9.26～12.3 | 71.19～94.62 | Z2=4.047 > Z=3.29 P<0.001で正規性は棄却される。 |  |  |  | P>0.05で正規性を棄却することができない。 |  |  |  | P>0.05で正規性を棄却することができない。
13 | 41.6 |  | 0.1 | -409.054 | パラメトリック法 （ベキ変換分布） | 9.839 | 76.26 | 8.22～11.7 | 67.73～85.62
14 | 33 |  | 0.2 | -408.9645 | [5 empty] | カイ二乗検定 |  |  |  | カイ二乗検定 |  |  |  | カイ二乗検定
15 | 41.7 |  | 0.3 | -409.3944 | [5 empty] | χo^2 (Kai-Value) = | 6.999 |  |  | χo^2 (Kai-Value) = | 2.946 |  |  | χo^2 (Kai-Value) = | 10.46
16 | 21.4 |  | 0.4 | -410.3379 | [5 empty] | χ^2(2,0.05) = | 5.991 |  |  | χ^2(7,0.05) = | 14.07 |  |  | χ^2(8,0.05) = | 15.51
17 | 11.3 |  | 0.5 | -411.7884 | [5 empty] | χo^2 > χ^2(2,0.05) で正規性は棄却される。 |  |  |  | χo^2 < χ^2(7,0.05) で正規性を棄却することができない。 |  |  |  | χo^2 < χ^2(8,0.05) で正規性を棄却することができない。
18 | 13.2 |  | 0.6 | -413.739
19 | 30.1 |  | 0.7 | -416.1824
20 | 23.2 |  | 0.8 | -419.1106 | [5 empty] | ---------------- 臨床基準値------------------------- |  |  |  | ---------------- 臨床基準値------------------------- |  |  |  | ---------------- 臨床基準値-------------------------
21 | 52.9 |  | 0.9 | -422.5156
22 | 17.8 |  | 1 | -426.389 | [5 empty] | ベキ指数λ = |  |  |  | ベキ指数λ = | 対数変換 |  |  | ベキ指数λ = | 0.2
23 | 35.8 |  | 1.1 | -430.7222
24 | 59.4 |  | 1.2 | -435.5064
25 | 83.8 |  | 1.3 | -440.7327 | [5 empty] | ノンパラメトリック法（パーセンタイル法）------------ |  |  |  | ノンパラメトリック法（パーセンタイル法）------------ |  |  |  | ノンパラメトリック法（パーセンタイル法）------------
26 | 18.6 |  | 1.4 | -446.392
27 | 29.4 |  | 1.5 | -452.4752 | [5 empty] | 95%下限 = | 10.56 |  |  | 95%下限 = | 10.56 |  |  | 95%下限 = | 10.56
28 | 28.5 |  | 1.6 | -458.973 | [5 empty] | 95%上限 = | 76.98 |  |  | 95%上限 = | 76.98 |  |  | 95%上限 = | 76.98
29 | 24.2 |  | 1.7 | -465.8761 | [9 empty] | （４桁の丸め誤差がある。）
30 | 34.4 |  | 1.8 | -473.1752
31 | 10.6 |  | 1.9 | -480.8608 | [5 empty] | パラメトリック法（ 平均値±1.96SD）------------------ |  |  |  | パラメトリック法（ 平均値±1.96SD）------------------ |  |  |  | パラメトリック法（ 平均値±1.96SD）------------------
32 | 23.8 |  | 2 | -488.9234
33 | 50.5 |  | 2.1 | -497.3535 | [5 empty] | 95%下限 = | -0.08868 |  |  | 95%下限 = | 10.67 |  |  | 95%下限 = | 9.839
34 | 20.5 |  | 2.2 | -506.1414 | [5 empty] | 95%上限 = | 67.4 |  |  | 95%上限 = | 82.07 |  |  | 95%上限 = | 76.26
35 | 11.3 |  | 2.3 | -515.2776
36 | 18.6 |  | 2.4 | -524.7522 | [5 empty] | 95%下限の95%信頼区間 = | -4.797 | ～ | 4.62 | 95%下限の95%信頼区間 = | 9.257 | ～ | 12.3 | 95%下限の95%信頼区間 = | 8.221 | ～ | 11.7
37 | 11 |  | 2.5 | -534.5556 | [5 empty] | 95%上限の95%信頼区間 = | 62.7 | ～ | 72.11 | 95%上限の95%信頼区間 = | 71.19 | ～ | 94.62 | 95%上限の95%信頼区間 = | 67.73 | ～ | 85.62
38 | 16.3 |  | 2.6 | -544.6779
39 | 25.1 |  | 2.7 | -555.1093
40 | 28.7 |  | 2.8 | -565.8401
41 | 76.1 |  | 2.9 | -576.8603
42 | 11.6 |  | 3 | -588.1602
43 | 30.1
44 | 56.2
45 | 34.6
46 | 52.4
47 | 18.7
48 | 62.9
49 | 34.6
50 | 54
51 | 54.2
52 | 64.2
53 | 10.4
54 | 26.7
55 | 36.9
56 | 27.9
57 | 16.3
58 | 55.9
59 | 34.2
60 | 12.8
61 | 36.7
62 | 34.2
63 | 37.1
64 | 39.5
65 | 12.4
66 | 26.4
67 | 17.4
68 | 26.7
69 | 17.6
70 | 22.6
71 | 45.8
72 | 65.2
73 | 36.6
74 | 16.5
75 | 43.4
76 | 25.1
77 | 50
78 | 30.1
79 | 29.9
80 | 25.3
81 | 24.6
82 | 41.3
83 | 10.1
84 | 15.9
85 | 37
86 | 32.9
87 | 41.4
88 | 36.7
89 | 31.2
90 | 65.6
91 | 22
92 | 12
93 | 27.5
94 | 39.6
95 | 21.1
96 | 21.3
97 | 22.5
98 | 42.9
99 | 24.7
100 | 71.4
101 | 45.2
102 | 14
103 | 69.5
104 | 54
105 | 11.9
106 | 31.3
107 | 22.1
108 | 29.1
109 | 80
110 | 16.7
111 | 53.2
112 | 20.3
113 | 29.2
114 | 35.8
115 | 49.8
116 | 20.6
117 | 53.3
118 | 19.1
119 | 105.4
120 | 28.8
121 | 6.5
122 | 54.4
123 | 25.9
124 | 32.6
125 | 44.1
126 | 47.3
127 | 25.2
128 | 21.5
129 | 14.5
130 | 27.6
131 | 25.7
132 | 53.3
133 | 11.9
134 | 47
135 | 39.9
136 | 30
137 | 34.1
138 | 31.8
139 | 66.1
140 | 25.6
141 | 17.2
142 | 36.7
143 | 44.5
144 | 38.1
145 | 27.9
146 | 26.9
147 | 15.1
148 | 31.9
149 | 24.9
150 | 26.6